## Costs
Onprem name | Cloud name | Cloud | 1 yr | Savings | On prem | System Power cost / day (Server + DC HVAC Cooling) @ $0.15 kWh | Power cost/ hour
Server 1: ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA 8 X H100 NVL 94GB PCIe Gen5 | Amazon EC2 P5 Instances p5.48xlarge 8 x NVIDIA Tesla H100 GPUs | 98.32 | 77.427 | 53.9455 | 833806 | 20.87 | 0.86958
Server 2 : ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA H200 NVL 8x 141GB PCIe GPU Gen5 | AWS p5en.48xlarge 8 x NVIDIA Tesla H200 GPUs | 84.8 | 66.78 | 46.5247 | 1050156 | 35.48 | 1.4783
Server 3 : ThinkSystem SR675 V3 4x NVIDIA H100 NVL 94GB | GCP a3-highgpu-4g 4x NVIDIA H100 80GB GPUs | 44.245 | 30.685 | 19.42 | 425630 | 12.07 | 0.50292
Server 4 : ThinkSystem SR675 V3 8x NVIDIA L40 48GB PCIe | GCP a2-ultragpu-8g 8x NVIDIA A100 80GB GPUs | 49.9815 | not available | not available | 280581 | 14.94 | 0.6225
Server 5 : ThinkSystem SR650 1x NVIDIA L40S 48GB Intel Xeon Silver 4514Y 16C 150W 2.0GHz Processor | AWS g6e.8xlarge 1x NVIDIA L40S Tensor Core GPUs (48) | 4.5286 | 3.4236 | 2.3476 | 44761 | 5.04 | 0.21
Server 6 : ThinkSystem SR650 V3 1x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon Gold 6530 32C 270W 2.1GHz Processor | AWS g6e.16xlarge 1x NVIDIA L40S Tensor Core GPUs (48) | 7.5772 | 7.9324 | 5.4394 | 55101 | 6.32 | 0.26333
Server 7 : ThinkSystem SR650a V4 4x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz Processor | AWS g6e.24xlarge 4x NVIDIA L40S Tensor Core GPUs (192) | 15.0656 | 11.3896 | 7.81 | 166004 | 10.7 | 0.44583

## Hourly cloud costs
Server | Breakeven Hours | Breakeven Months | Cloud Cost at Breakeven | 5yr OnPrem Cost | 5yr Cloud Cost | 5yr Lifecycle Savings | Daily Threshold (hrs)
Server 1: ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA 8 X H100 NVL 94GB PCIe Gen5 | 8556.24 | 11.88 | 841249.93 | 871912 | 4306416 | 3434504 | 4.86
Server 2 : ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA H200 NVL 8x 141GB PCIe GPU Gen5 | 12603.89 | 17.51 | 1068809.76 | 1114980 | 3714240 | 2599260 | 7.2
Server 3 : ThinkSystem SR675 V3 4x NVIDIA H100 NVL 94GB | 9729.8 | 13.51 | 430494.9 | 447530 | 1937931 | 1490401 | 5.54
Server 4 : ThinkSystem SR675 V3 8x NVIDIA L40 48GB PCIe | 5684.21 | 7.89 | 284105.21 | 307737 | 2189189 | 1881452 | 3.37
Server 5 : ThinkSystem SR650 1x NVIDIA L40S 48GB Intel Xeon Silver 4514Y 16C 150W 2.0GHz Processor | 10364.8 | 14.4 | 46937.61 | 53959 | 198350.93 | 144391.93 | 6.53
Server 6 : ThinkSystem SR650 V3 1x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon Gold 6530 32C 270W 2.1GHz Processor | 7530.35 | 10.46 | 57058.89 | 66489 | 331880.92 | 265391.92 | 4.81
Server 7 : ThinkSystem SR650a V4 4x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz Processor | 11358.01 | 15.78 | 171115.1 | 185714 | 659872.84 | 474158.84 | 6.75

## 1 yr savings plan
Server | Breakeven Hours | Breakeven Months | Cloud Cost at Breakeven | 5yr OnPrem Cost | 5yr Cloud Cost | 5yr Lifecycle Savings | Daily Threshold (hrs)
Server 1: ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA 8 X H100 NVL 94GB PCIe Gen5 | 10891.31 | 15.13 | 843281.44 | 871912 | 3391302.6 | 2519390.6 | 6.17
Server 2 : ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA H200 NVL 8x 141GB PCIe GPU Gen5 | 16082.02 | 22.34 | 1073957.39 | 1114980 | 2924964 | 1809984 | 9.15
Server 3 : ThinkSystem SR675 V3 4x NVIDIA H100 NVL 94GB | 14100.71 | 19.58 | 432680.36 | 447530 | 1344003 | 896473 | 7.99
Server 5 : ThinkSystem SR650 1x NVIDIA L40S 48GB Intel Xeon Silver 4514Y 16C 150W 2.0GHz Processor | 13928.66 | 19.35 | 47686.02 | 53959 | 149953.24 | 95994.24 | 8.64
Server 6 : ThinkSystem SR650 V3 1x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon Gold 6530 32C 270W 2.1GHz Processor | 7181.69 | 9.97 | 56968.24 | 66489 | 347440.43 | 280951.43 | 4.59
Server 7 : ThinkSystem SR650a V4 4x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz Processor | 15174.61 | 21.08 | 172832.57 | 185714 | 498864.04 | 313150.04 | 8.93

## 3 yr savings plan
Server | Breakeven Hours | Breakeven Months | Cloud Cost at Breakeven | 5yr OnPrem Cost | 5yr Cloud Cost | 5yr Lifecycle Savings | Daily Threshold (hrs)
Server 1: ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA 8 X H100 NVL 94GB PCIe Gen5 | 15709.82 | 21.82 | 847473.54 | 871912 | 2362811.59 | 1490899.59 | 8.86
Server 2 : ThinkSystem SR675 V3 NVIDIA H200 NVL 8x 141GB PCIe GPU Gen5 | 23313.66 | 32.38 | 1084660.21 | 1114980 | 2037780.55 | 922800.55 | 13.13
Server 3 : ThinkSystem SR675 V3 4x NVIDIA H100 NVL 94GB | 22496.3 | 31.24 | 436878.15 | 447530 | 850596 | 403066 | 12.63
Server 5 : ThinkSystem SR650 1x NVIDIA L40S 48GB Intel Xeon Silver 4514Y 16C 150W 2.0GHz Processor | 20939.84 | 29.08 | 49158.37 | 53959 | 102824.88 | 48865.88 | 12.59
Server 6 : ThinkSystem SR650 V3 1x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon Gold 6530 32C 270W 2.1GHz Processor | 10638.53 | 14.78 | 57867.02 | 66489 | 238244.84 | 171755.84 | 6.7
Server 7 : ThinkSystem SR650a V4 4x NVIDIA L40S 48GB PCIe Gen4 Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz Processor | 22554.89 | 31.33 | 176153.7 | 185714 | 342078 | 156364 | 13.03